## Gas Data
Automated Meters - Inv Mthly Ellserve, corrspnd to prev month ie Oct = consumption in Sept | ICP |  |  |  | 2022-01-01 | 2022-02-01 | 2022-03-01 | 2022-04-01 | 2022-05-01 | 2022-06-01 | 2022-07-01 | 2022-08-01 | 2022-09-01 | 2022-10-01 | 2022-11-01 | 2022-12-01 | 2023-01-01 | 2023-02-01 | 2023-03-01 | 2023-04-01 | 2023-05-01 | 2023-06-01 | 2023-07-01 | 2023-08-01 | 2023-09-01 | 2023-10-01 | 2023-11-01 | 2023-12-01 | 2024-01-01 | 2024-02-01 | 2024-03-01 | 2024-04-01 | 2024-05-01 | 2024-06-01 | 2024-07-01 | 2024-08-01 | 2024-09-01 | 2024-10-01 | 2024-11-01 | 2024-12-01
F512,INFORMATION TECHNOLOGY BLDG,270 LEITH | 70320DN04D |  |  |  | 6594.8749 | 6594.8749 | 5208.2602 | 7744.7506 | 13697.0479 | 17045.2152 | 27969.0336 | 25973.6612 | 23707.7299 | 21509.4382 | 3531.3918 | 12390.8486 | 12390.8486 | 12390.8486 | 3283.5749 | 5854.6759 | 13629.9334 | 12669.6426 | 17327 | 20565 | 22678 | 15768 | 14012 | 12882 | 8585 | 4818 | 5952 | 11562 | 12368 | 19958 | 23378 | 18783 | 23531 | 20101 | 15884
G60X,UNIVERSITY COLLEGE 1,315 LEITH | 70226DN8C6 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2173.4263 | 2682.8231 | 27880.9842 | 2716.7829 | 0 | 0 | 0 | 3260.1394 | 1195 | 275 | 0 | 0 | 0 | 3534 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 2409 | 16152 | 35001 | 41296 | 42049 | 15485
K308 CFC 911 CUMBERLAND STREET,DUNEDIN | 70176DN3CD |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11581.4744 | 6869.8509 | 7994.5611 | 8237.7416 | 8450.5246 | 6626.6704 | 2735.7814 | 2978.9619 | 5897.1287 | 7173.8267 | 8055.3562 | 8480.9222 | 9167 | 8510 | 9518 | 8329 | 8948 | 7148 | 2679 | 3603 | 6046 | 7512 | 8219 | 7804 | 8498 | 6321 | 8897 | 8422 | 8837
K427,CFC EAST ABBEY COLLEGE,682 CASTLE STREET,DUNEDIN | 70201DN859 |  |  |  | 3304.5247 | 3304.5247 | 8138.0086 | 15338.9132 | 20320.3609 | 20714.931 | 25647.0574 | 17114.4787 | 20000 | 23501.355 | 22194.5689 | 17015.8361 | 8335.2936 | 8631.2212 | 8384.6149 | 14895.0218 | 16621.266 | 22983.7091 | 16110 | 12604 | 20616 | 14507 | 15591 | 12037 | 5065 | 5606 | 4271 | 10685 | 13204 | 14218 | 15672 | 5987 | 20831 | 15833 | 16875
D206, MEDICAL SCHOOL (HERCUS) HANOVER |  |  |  |  | 2024-07-01: -; 2024-08-01: 17871; 2024-09-01: 18416; 2024-10-01: 20138; 2024-11-01: 17010
G404,CAMPUS (MICROBIOLOGY),720 CUMBERLAND | 70216DNF3E |  |  |  | 13860.5605 | 13860.5605 | 18351.0992 | 17714.6449 | 18315.7407 | 18740.0435 | 20720.1236 | 18952.195 | 21674.8051 | 19517.9321 | 16795.322 | 19517.9321 | 18245.0235 | 11809.7633 | 18174.3064 | 18492.5335 | 17856.0792 | 20048.3107 | 19670 | 20967 | 22573 | 21462 | 19630 | 19735 | 15710 | 13000 | 16932 | 18482 | 16651 | 20445 | 21624 | 17687 | 22802 | 22059 | 17180
F940 PLAZA BUILDING,132 ANZAC AVENUE,FORSYTH | 70218DNCA5 |  |  |  | 11064.0339 | 11064.0339 | 10418.8951 | 9196.4209 | 16893.1166 | 15645.178 | 10170.5148 | 262738.2986 | 102722.1993 | 113745.288 | 10546.4523 | 7732.6099 | 11936.4226 | 14326.339 | 15631.7097 | 4302.4993 | 12645.34 | 12238.5195 | 10455 | 10498 | 419596 | 129573 | 27148 | 139221 | 9558 | 11243 | 10289 | 10170 | 11645 | 10277 | 10347 | 336539 | 68660 | 115147 | 54624
F603,PROPERTY SERVICES BLDG,111 ALBANY | 70219DN0E0 |  |  |  | 368.4431 | 368.4431 | 736.8862 | 884.2635 | 2394.8802 | 2505.4132 | 2837.012 | 773.7305 | 4163.4072 | 2358.0359 | 1768.5269 | 663.1976 | 589.509 | 221.0659 | 368.4431 | 921.1078 | 1400.0838 | 1805.3713 | 2630 | 2383 | 4637 | 1769 | 1397 | 1032 | 744 | 105 | 181 | 3314 | -696 | 2871 | 3557 | 3831 | 4633 | 3023 | 405
F62X,PSYCHOLOGY (WILLIAM JAMES BLDG),275 | 70220DN949 |  |  |  | 72668.219 | 72668.219 | 11321.2415 | 5483.7264 | 118554.6261 | 150218.7235 | 50131.8726 | 94603.1245 | 41393.2893 | 50627.1769 | 30496.5944 | 19069.2162 | 17724.8188 | 6969.6393 | 3396.3725 | 3927.0557 | 4563.8755 | 3962.4345 | 4125 | 4184 | 4060 | 3502 | 2683 | 4637 | 1981 | 1912 | 906 | 944 | 1442 | 990 | 1530 | 1179 | 1068 | 1380 | 986
G412,SCIENCE 2 BOILER HOUSE,72 UNION PLACE | 70222DN9CC |  |  |  | 148.9226 | 148.9226 | 0 | 8091.4615 | 14098.0065 | 55845.9765 | 46017.0846 | 15934.7186 | 25763.6105 | 2779.8886 | 40506.9483 | 6304.3902 | 434059.7498 | 40273.447 | 17955.2911 | 3177.0156 | 1092.0991 | 11715.2448 | 53925 | 18887 | 15545 | 237 | 609 | 7669 | 4944 | 6348 | 6412 | -12538 | 0 | 4404 | 0 | 1849 | 0 | 0 | 0
F405,SMITHELL'S GYMNASIUM,690 CUMBERLAND | 70224DN843 |  |  |  | 0 | 0 | 1220.366 | 169.4953 | 6237.426 | 14678.2905 | 33051.5779 | 24610.7134 | 9152.7446 | 21627.5966 | 17254.6186 | 7254.3976 | 0 | 0 | 0 | 891.9031 | 6140.4096 | 14064.6253 | 27911 | 23807 | 23417 | 16271 | 16653 | 14165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10463 | 24926 | 32106 | 22472 | 24521 | 22403 | 17753
G608,ST MARGARET'S COLLEGE,333 LEITH | 70225DN406 |  |  |  | 2364.474 | 2364.474 | 2610.1336 | 3899.8467 | 3254.9902 | 3347.1125 | 4084.0914 | 3316.4051 | 3807.7243 | 3285.6976 | 3838.4318 | 3930.5542 | 31198.7736 | 4790.3629 | 2364.474 | 3408.5274 | 3562.0647 | 4667.5331 | 4568 | 4283 | 4266 | 3593 | 3983 | 8081 | 13589 | 21312 | 20620 | 3369 | 3663 | 5798 | 33903 | 33198 | 10995 | 19932 | 27271
F916,COLLEGE OF EDUCATION BOILER HOUSE,151 | 70205DN953 |  |  |  | 39249.1315 | 39249.1315 | 3019.164 | 89489.3768 | 119036.4758 | 10109.1108 | 68762.3073 | 75377.3295 | 18759.5244 | 0 | 12551.5805 | 46780.0798 | 124769.495 | 66319.8376 | 55159.1079 | 54209.2586 | 106281.3561 | 22491.0754 | 91851 | 36294 | 51686 | 780 | 11980 | 2239 | 109448 | 135985 | 105993 | 67745 | 104506 | 8165 | 68765 | 314414 | 613 | 2239 | 2837
F402,UNIVERSITY UNION BUILDING,660 | 70227DN483 |  |  |  | 48.2166 | 48.2166 | 125.9483 | 3019.0602 | 3376.5805 | 4171.07 | 5680.6001 | 3495.7539 | 5124.4575 | 5045.0085 | 4290.2435 | 4687.4882 | 4528.5903 | 4845.6613 | 4101.1702 | 9127.1142 | 7559.0197 | 10252.9256 | 7528 | 7559 | 9202 | 9337 | 9640 | 6728 | 4689 | -915 | 6773 | 9676 | 7793 | 11090 | 7286 | 5099 | 11632 | 10011 | 10246
E902,HOCKEN LIBRARY,90 ANZAC AVENUE,DUNEDIN | 70209DNA4D |  |  |  | 124805.8461 | 124805.8461 | 88032.9952 | 95192.6087 | 76638.1172 | 86486.7875 | 72907.051 | 55024.8236 | 54621.4651 | 45411.4458 | 49310.578 | 67797.8432 | 67764.2299 | 41064.5229 | 50338.261 | 76243.1309 | 88973.133 | 72376.2216 | 75266 | 50601 | 61980 | 49483 | 50162 | 66873 | 57687 | 89911 | 69310 | 63831 | 78917 | 56579 | 69992 | 70162 | 68910 | 55175 | 67394
F516/17,HUMANITIES,97-99/ALBANY | 70210DNEB1 |  |  |  | 1459.9175 | 1459.9175 | 1733.652 | 1976.9716 | 2828.5901 | 3102.3246 | 4805.5617 | 6539.2137 | 5505.1054 | 5292.2008 | 3953.9431 | 2919.8349 | 2281.121 | 1003.6933 | 1155.768 | 2159.4613 | 4075.6029 | 4531.8271 | 4800 | 5718 | 5450 | 3589 | 4097 | 2465 | 2150 | 1413 | 1018 | 1533 | 2419 | 3160 | 3089 | 4360 | 4956 | 4198 | 3361
F204,IT DEPT,444 GREAT KING STREET,DUNEDIN | 70211DN2F4 |  |  |  | 1964.3503 | 1964.3503 | 3990.0866 | 4450.4812 | 6353.4456 | 7212.8488 | 11724.716 | 10404.9181 | 11847.4879 | 11694.023 | 7918.7872 | 4020.7796 | 3345.5341 | 920.7892 | 1227.719 | 2117.8152 | 4696.025 | 5678.2001 | 7498 | 8593 | 9178 | 5770 | 5758 | 4300 | 3325 | 1863 | 1934 | 3550 | 5156 | 6439 | 7747 | 6910 | 6669 | 4329 | 3178
E208/12,ZOOLOGY (BENHAM BLDG),346 GREAT KING | 70231DNFA1 |  |  |  | 42007.9974 | 42007.9974 | 35532.1882 | 38481.9023 | 51501.3301 | 58756.9487 | 99171.4223 | 96357.3273 | 85745.1375 | 85982.4708 | 78523.4236 | 61774.4723 | 54925.7108 | 46178.2828 | 36922.2834 | 43703.2353 | 65741.3292 | 67809.5195 | 89873 | 113153 | 112043 | 81100 | 74463 | 65645 | 49309 | 48800 | 50142 | 51578 | 62078 | 75430 | 97711 | 90596 | 94123 | 80301 | 73151
G601,UNIVERSITY COLLEGE (KITCHEN),315 LEITH | 70072DNBC3 |  |  |  | 0 | 0 | 395.9214 | 1400.9527 | 1126.8532 | 1492.3191 | 1370.4972 | 1096.3977 | 1492.3191 | 1370.4972 | 1461.8637 | 944.1203 | 60.911 | 121.822 | 395.9214 | 639.5653 | 730.9318 | 944.1203 | 1010 | 770 | 920 | 761 | 881 | 579 | 0 | 0 | 210 | 692 | 696 | 974 | 919 | 430 | 919 | 1097 | 910
E213,PARKER BUILDING,344 GREAT KING | 70232DN361 |  |  |  | 8116.9246 | 8116.9246 | 5472.084 | 5593.6859 | 6353.6975 | 6080.0933 | 8208.126 | 3587.2551 | 7660.9176 | 7934.5218 | 7356.9129 | 6840.105 | 6049.6929 | 6080.0933 | 60.8009 | 0 | 0 | 3344.0513 | 8465 | 8880 | 8416 | 7175 | 7250 | 7818 | 5248 | 0 | 269 | 6792 | 8371 | 8717 | 10700 | 9299 | 11375 | 12133 | 11472
ARANA 110 CLYDE STREET,DUNEDIN | 80042MB3FD |  |  |  | 3168.6385 | 3168.6385 | 8226.2731 | 12004.2652 | 10237.1398 | 14654.9532 | 12430.8127 | 9627.7863 | 10359.0106 | 9079.3681 | 9201.2388 | 5910.7296 | 3534.2507 | 1286 | 20041.1306 | 7891.1286 | 9384.0449 | 9323.1095 | 9379 | 9413 | 10068 | 8775 | 10152 | 4824 | 4748 | -4724 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DENTAL 310 GREAT KING STREET,DUNEDIN NORTH,DUNEDIN | 70523CFCC5 |  |  |  | 0 | 0 | 744.7992 | 1523.4529 | 0 | 1958.5251 | 1979.5912 | 1546.3142 | 52943.5471 | 19393.9916 | 8619.98 | 0 | 6639.7314 | 661.4549 | 1015.6353 | 1049.4898 | 6026.1026 | 2166.6886 | 1983 | 4049 | 2660 | 2573 | 2912 | 2880 | 2082 | 2204 | 2205 | 2082 | -2904 | 1798 | -1333 | 240 | 239 | 1660 | 1552
ECCLES GREAT KING STREET,UNIVERSITY OF | 70600CFE53 |  |  |  | 252499.9746 | 252499.9746 | 252499.9746 | 505845.6604 | 259192.1247 | 327952.1295 | 374613.3305 | 376782.7638 | 399396.3483 | 333467.6379 | 358986.0567 | 222679.4591 | 261140.9377 | 255257.7288 | 216943.3304 | 229077.4489 | 266877.0664 | 272613.1952 | 293222 | 382678 | 361583 | 296108 | 312208 | 271198 | 229596 | 191548 | 210008 | 225157 | 303085 | 321948 | 345686 | 342506 | 390787 | 365907 | 294191
MARSH STUDY CENTRE,CASTLE STREET,DUNEDIN | 80456MB45B |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 61.47 | 522.4954 | 399.5553 | 30.735 | 184.4101 | 153.6751 | 276.6152 | 30.735 | 0 | 0 | 0 | 0 | 184.4101 | 245.8802 | 1198 | 645 | 489 | 0 | 92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 213 | 31 | 0 | 31 | 30 | 91
CHILDCARE CENTRE,563 CASTLE STREET,DUNEDIN | 70663CFD63 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 597.8165 | 39.8544 | 358.6899 | 597.8165 | 39.8544 | 597.8165 | 79.7089 | 10999.824 | 26383.6359 | 31564.7124 | 7851.3237 | 7660 | 3569 | 4430 | 40 | 600 | 13237 | 17453 | 196 | 705 | 79 | 6697 | 8870 | 6366 | 3245 | 80 | 79 | 394
PHYSIO BUILDING, 325 GREAT KING ST |  |  |  |  | 2024-07-01: -; 2024-08-01: 3408; 2024-09-01: 1612; 2024-10-01: 1672; 2024-11-01: 1256
AQUINAS 74 GLADSTONE ROAD,DUNEDIN | 80292MB4B8 |  |  |  | 2926.7809 | 2926.7809 | 4656.2424 | 8602.9621 | 7538.6782 | 12150.5754 | 9578.5558 | 10421.1139 | 12727.0626 | 11618.4334 | 11529.7431 | 5498.8005 | 3503.2681 | 3325.8874 | 4789.2779 | 8602.9621 | 8425.5815 | 9933.3171 | 0 | 0 | 0 | 35872 | 13238 | 5341 | 1288 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
56A TE AWE AWE STREET,HOKOWHITU,PALMERSTON NORTH | 2378795QT5C6 |  |  |  | 343.434 | 343.434 | 343.434 | 343.434 | 343.434 | 343.434 | 343.434 | 263.2994 | 686.8679 | 480.8076 | 412.1208 | 503.7031 | 22.8956 | 297.6428 | 57.239 | 171.717 | 423.5686 | 297.6428 | 438 | 404 | 609 | 458 | 80 | 247 | 67 | 201 | -100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Manually Read Meters | Location |  |  |  | 2022-01-01 | 2022-02-01 | 2022-03-01 | 2022-04-01 | 2022-05-01 | 2022-06-01 | 2022-07-01 | 2022-08-01 | 2022-09-01 | 2022-10-01 | 2022-11-01 | 2022-12-01 | 2023-01-01 | 2023-02-01 | 2023-03-01 | 2023-04-01 | 2023-05-01 | 2023-06-01 | 2023-07-01 | 2023-08-01 | 2023-09-01 | 2023-10-01 | 2023-11-01 | 2023-12-01 | 2024-01-01 | 2024-02-01 | 2024-03-01 | 2024-04-01 | 2024-05-01 | 2024-06-01 | 2024-07-01 | 2024-08-01 | 2024-09-01 | 2024-10-01 | 2024-11-01 | 2024-12-01
D204 LFB Gas |  |  | 1.0625 | 29.048 | 352 | 352 | 353.9 | 354 | 354 | 354 | 354 | 354 | 354 | 354 | 354 | 354 | 354.6 | 354.7 | 354.87 | 355 | 355.18 | 355.3 | 355.4 | 355.4 | 355.4 | 356.09 | 356.61 | 357 | 357 | 357 | 357.12 | 357.12 | 357.3 | 357 | 357 | 357 | 357 | 357
E201 Dental Gas LPG Meter (BMS) |  |  |  |  | 2024-02-01: 20201.1; 2024-03-01: 20211.3; 2024-04-01: 20226.9; 2024-05-01: 20239.8; 2024-06-01: 20240.9; 2024-07-01: 21808; 2024-08-01: 21837.4; 2024-09-01: 21847; 2024-10-01: 21854
E208/12,ZOOLOGY (BENHAM BLDG),346 GREAT KING |  |  | 1.1707 | 28.9611 | 7771 | 8757 | 9902 | 11483 | 13539 | 16339 | 19558 | 22006 | 24714 | 26943 | 28565 | 30358 | 31212 | 32313 | 33994 | 35754 | 38034 | 40834 | 44204 | 47489 | 49721 | 51953 | 53749 | 54549 | 56500 | 58140 | 59882 | 61527 | 64316 | 66685 | 69694 | 72482 | 75270 | 76777
E213,PARKER BUILDING,344 GREAT KING |  |  | 1.0497 | 28.9611 | 25258 | 25427 | 25609 | 25824 | 26053 | 26253 | 26458 | 26713 | 26714 | 27229 | 27435 | 27677 | 27765 | 27765 | 27765 | 27765 | 27950 | 28190 | 28530 | 28779 | 29028 | 29291 | 29531 | 29611 | 29660 | 29702 | 29967 | 30210 | 30563 | 30847 | 31193 | 31610 | 32000 | 32363
E325 Eccles Gas meter |  |  | 1.27 | 28.9528 | 123169 | 129534 | 136712 | 144213 | 152646 | 163178 | 174100 | 184238 | 193374 | 202817 | 209130 | 216603 | 223111 | 228823 | 235240 | 242290 | 249705.5 | 258313.4 | 267831.93 | 277916.4 | 286347.62 | 294175.82 | 301258 | 308143 | 313724.46 | 319671.31 | 326836.63 | 334136.79 | 343402.19 | 352199.3 | 362137.5 | 372556 | 382190 | 390413
F620 Psychology 2 Gas meter |  |  | 1.2216 | 28.9611 | 18093 | 18219 | 18387 | 18530 | 18661 | 18808 | 18976 | 19148 | 19295 | 19421 | 19561 | 19692 | 19803 | 19928 | 20080 | 20234 | 20385 | 20535 | 20665 | 20802 | 20909 | 21015 | 21088 | 21175 | 21222 | 21252 | 21304 | 21335 | 21383 | 21433 | 21468 | 21512 | 21566 | 21644
F940 Plaza Café Gas |  |  | 1.1707 | 28.9585 | 12656 | 12747 | 12830 | 12951 | 13057 | 13157 | 13281 | 13402 | 13494 | 13556 | 13587 | 13617 | 13641 | 13666 | 13695 | 13726 | 13756 | 13786 | 13821 | 13862 | 13877 | 13911 | 13946 | 13981 | 13998 | 14021 | 14045 | 14969 | 14999 | 15029 | 14184.31 | 14331 | 14490 | 14690.71 | 14745.99
F940 Plaza Gas meter Main (Desigo) (reset in oct to 517) |  |  | 1.1707 | 28.9585 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 708.84 | 729.47 | 758.35 | 791.92 | 823.09 | 858.23 | 892.2 | 922.82 | 963.62 | 1003.8 | 1038.9 | 1071.43
F940 Plaza L1 Gas meter Kitchen Café (Desigo) (note - reset in Oct to 67.05) |  |  | 1.1707 | 28.9585 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67.13 | 69.15 | 71.59 | 74.9 | 76.22 | 78.62 | 81.54 | 85.45 | 90.13 | 104.76 | 118.28 | 135.68
F940 Plaza L4 HHW Gas meter (Desigo) (reset in Oct to 106) |  |  | 1.1707 | 28.9585 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 408.05 | 408.05 | 408.05 | 408.07 | 408.08 | 408.09 | 444 | 479 | 504.9 | 524 | 544.35 | 557.93
F940 Plaza Unipol Gas |  |  | 1.1707 | 28.9585 | 43053 | 43313 | 43563 | 43903 | 44256 | 44606 | 44977 | 45387 | 45777 | 46183 | 46495 | 46765 | 46963 | 47200 | 47510 | 47824 | 48124 | 48464 | 48877 | 49343 | 49740 | 50107 | 50437 | 50802 | 51014 | 51334 | 51685 | 52032 | 52375 | 52705 | 53060 | 53477 | 53892 | 54162.3 | 54510.53
F940 Plaza Gas Mains Check |  |  |  |  | 2023-12-01: 31175; 2024-01-01: 31406; 2024-02-01: 31754; 2024-03-01: 32130; 2024-04-01: 32503; 2024-05-01: 32820; 2024-06-01: 33100; 2024-07-01: 43387.9; 2024-08-01: 45926; 2024-09-01: 49001; 2024-10-01: 47102.64; 2024-11-01: 49063.07
F940 Plaza Gas ???? Check |  |  |  |  | 2023-12-01: 65863; 2024-01-01: 65864; 2024-02-01: 65865; 2024-03-01: 65866; 2024-04-01: 65867; 2024-05-01: 65668; 2024-06-01: 65669; 2024-07-01: 75596; 2024-08-01: 77574; 2024-09-01: 80061; 2024-10-01: 77976.53; 2024-11-01: 79537.85
G403 Biochemistry Gas meter |  |  | 1.221 | 28.9587 | 1796 | 1796 | 1798 | 1800 | 1802 | 1803 | 1807 | 1809 | 1812 | 1813 | 1816 | 1817 | 1818 | 1819.4 | 1820.59 | 1821.53 | 1823.29 | 1824.49 | 1825 | 1827 | 1828.2 | 1829.11 | 1831.56 | 1834.9 | 1836.4 | 1837.2 | 1837.94 | 1839 | 1841 | 1842 | 1842.18 | 2017.2 | 2572 | 3190
G404 Microbiology Gas meter |  |  | 1.221 | 28.9587 | 86545 | 87017 | 87589 | 88089 | 88565 | 89053 | 89641 | 90181 | 90671 | 91150 | 91662 | 92023 | 92421 | 92861 | 93420.3 | 93852 | 94448 | 94923 | 95475 | 96059 | 96627 | 97132.6 | 97632 | 98051 | 98439 | 98947 | 99388 | 99890 | 100400 | 100875 | 101425 | 184283 | 184338 | 184401
G501 Staff Club Gas meter |  |  | 1.221 | 28.9587 | 16431 | 16447 | 16470 | 16490 | 16533 | 16568 | 16627 | 16677 | 16720 | 16772 | 16815 | 16833 | 16839 | 16857 | 16885 | 16910 | 16952 | 17001 | 17050 | 17114 | 17156 | 17195 | 17234 | 17258 | 17267 | 17286 | 17321 | 17353.597 | 17393 | 17442 | 17493 | 17552 | 17599 | 17656.826
LTHW Consumption Values | Calculated Consumption |  |  |  | 2022-01-01 | 2022-02-01 | 2022-03-01 | 2022-04-01 | 2022-05-01 | 2022-06-01 | 2022-07-01 | 2022-08-01 | 2022-09-01 | 2022-10-01 | 2022-11-01 | 2022-12-01 | 2023-01-01 | 2023-02-01 | 2023-03-01 | 2023-04-01 | 2023-05-01 | 2023-06-01 | 2023-07-01 | 2023-08-01 | 2023-09-01 | 2023-10-01 | 2023-11-01 | 2023-12-01 | 2024-01-01 | 2024-02-01 | 2024-03-01 | 2024-04-01 | 2024-05-01 | 2024-06-01 | 2024-07-01 | 2024-08-01 | 2024-09-01 | 2024-10-01 | 2024-11-01 | 2024-12-01
Total Gas Energy - DN | 309866 | kWh |  |  | 267055.7526 | 267055.7526 | 272338.7286 | 535314.4131 | 284853.3975 | 365154.5249 | 408923.9026 | 403953.482 | 485490.3378 | 383857.6225 | 398442.3476 | 242447.5071 | 281549.5038 | 267110.338 | 254303.1595 | 273815.9476 | 323616.4183 | 306719.3286 | 323355 | 410408 | 389175 | 351762 | 347413 | 306124 | 260482 | 189425 | 213297 | 234802 | 315945 | 342520 | 362369 | 359128 | 405043 | 382578 | 309866
Total Gas Energy - Colleges | 69378 | kWh |  |  | 11764.4181 | 11764.4181 | 24026.5791 | 41246.9399 | 42478.0223 | 52359.8912 | 64692.4888 | 48446.0327 | 56380.6777 | 57093.0929 | 58849.7971 | 42609.5341 | 77249.2625 | 23851.0383 | 41872.5475 | 42611.032 | 46779.2451 | 59592.8507 | 41429 | 35855 | 45388 | 71837 | 52793 | 41544 | 27369 | 25797 | 31247 | 22258 | 25782 | 31203 | 75144 | 80937 | 82938 | 87333 | 69378
D204 LFB Gas | 0 |  |  | 1 |  | 0 | 58.6406 | 3.0864 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.5181 | 3.0863 | 5.2468 | 4.0123 | 5.5554 | 3.7036 | 3.0863 | 0 | 0 | 21.2958 | 16.049 | 12.0368 | 0 | 0 | 3.7036 | 0 | 5.5554 | -9.2591 | 0 | 0 | 0 | 0
E208/12,ZOOLOGY (BENHAM BLDG),346 GREAT KING | 94526.4702 | kWh |  | 1 |  | 33430.0931 | 38820.9499 | 53603.4252 | 69708.1861 | 94933.3274 | 109139.4217 | 82998.8519 | 91814.0895 | 75573.7095 | 54993.5203 | 60791.2343 | 28954.6648 | 37329.1405 | 56993.9012 | 59672.3772 | 77302.8523 | 94933.3274 | 114259.0404 | 111377.1358 | 75675.4238 | 75675.4238 | 60892.9485 | 27123.8078 | 66148.1863 | 55603.806 | 59062.0915 | 55773.3298 | 94560.375 | 80320.3759 | 102019.4221 | 94526.4702 | 94526.4702 | 51094.473
E213,PARKER BUILDING,344 GREAT KING | 1327284.3748 | kWh |  | 1 |  | 5137.6789 | 5532.8849 | 6536.1003 | 6961.7069 | 6080.0933 | 6232.0957 | 7752.119 | 30.4005 | 15656.2403 | 6262.4961 | 7356.9129 | 2675.2411 | 0 | 0 | 0 | 5624.0863 | 7296.112 | 10336.1587 | 7569.7162 | 7569.7162 | 7995.3227 | 7296.112 | 2432.0373 | 1489.6229 | 1276.8196 | 8056.1237 | 7387.3134 | 10731.3647 | 8633.7325 | 1180966.9287 | 1255204.8683 | 1327284.3748 | 1361241.6961
E325 Eccles Gas meter | 354242.7195 | kWh |  | 1 |  | 234041.4064 | 263935.462 | 275812.1901 | 310081.8822 | 387262.2298 | 401602.5516 | 372774.8277 | 335931.2316 | 347219.6388 | 232129.3635 | 274782.6285 | 239299.5244 | 210030.5599 | 235953.4494 | 259228.8948 | 272668.3503 | 316512.965 | 349996.8811 | 370806.5266 | 310016.4315 | 287843.3524 | 260412.1552 | 253161.8356 | 205230.5968 | 218666.0075 | 263469.2177 | 268427.292 | 340689.2769 | 323470.2273 | 365428.1705 | 383088.8284 | 354242.7195 | 302360.1705
F620 Psychology 2 Gas meter | 1910.4595 | kWh |  | 1 |  | 4457.7388 | 5943.6518 | 5059.1798 | 4634.6332 | 5200.6953 | 5943.6518 | 6085.1673 | 5200.6953 | 4457.7388 | 4953.0432 | 4634.6332 | 3927.0557 | 4422.36 | 5377.5897 | 5448.3475 | 5342.2108 | 5306.832 | 4599.2544 | 4846.9065 | 3785.5401 | 3750.1613 | 2582.6582 | 3077.9625 | 1662.8073 | 1061.3664 | 1839.7017 | 1096.7453 | 1698.1862 | 1768.944 | 1238.2608 | 1556.6707 | 1910.4595 | 2759.5526
F940 Plaza Café Gas | 1017.0515 | kWh |  | 1 |  | 3085.0562 | 2813.8424 | 4102.1076 | 3593.5819 | 3390.1716 | 4203.8128 | 4102.1076 | 3118.9579 | 2101.9064 | 1050.9532 | 1017.0515 | 813.6412 | 847.5429 | 983.1498 | 1050.9532 | 1017.0515 | 1017.0515 | 1186.5601 | 1389.9704 | 508.5257 | 1152.6583 | 1186.5601 | 1186.5601 | 576.3292 | 779.7395 | 813.6412 | 31325.1855 | 1017.0515 | 1017.0515 | -28636.4404
F940 Plaza Gas meter Main (Desigo) | 1189.9502 | kWh |  | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24030.8923 | 699.3924 | 979.0816 | 1138.0806 | 1056.7165 | 1191.3063 | 1151.6413 | 1038.0705 | 1383.19 | 1362.1709 | 1189.9502 | 1102.8228
F940 Plaza L1 Gas meter Kitchen Café | 458.3512 | kWh |  | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2275.8222 | 68.4815 | 82.7202 | 112.2147 | 44.7503 | 81.3641 | 98.993 | 132.5557 | 158.66 | 495.9821 | 458.3512 | 589.8899
F940 Plaza L4 HHW Gas meter | 689.8999 | kWh |  | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13833.5952 | 0 | 0 | 0.67803 | 0.33902 | 0.33902 | 1217.4106 | 1186.5601 | 878.0544 | 647.5228 | 689.8999 | 460.3853
F940 Plaza Unipol Gas | 9163.6338 | kWh |  | 1 |  | 8814.4461 | 8475.429 | 11526.5834 | 11967.3057 | 11865.6006 | 12577.5366 | 13899.7035 | 13221.6692 | 13764.0967 | 10577.3354 | 9153.4633 | 6712.5398 | 8034.7067 | 10509.5319 | 10645.1388 | 10170.5148 | 11526.5834 | 14001.4087 | 15798.1996 | 13458.9812 | 12441.9298 | 11187.5663 | 12374.1263 | 7187.1638 | 10848.5491 | 11899.5023 | 11763.8954 | 11628.2886 | 11187.5663 | 12035.1092 | 14137.0156 | 14069.2121 | 9163.6338 | 11805.5945
G403 Biochemistry Gas meter | 19616.9361 | kWh |  | 1 |  | 0 | 70.7171 | 70.7171 | 70.7171 | 35.3586 | 141.4343 | 70.7171 | 106.0757 | 35.3586 | 106.0757 | 35.3586 | 35.3586 | 49.502 | 42.0767 | 33.2371 | 62.2311 | 42.4303 | 18.0329 | 70.7171 | 42.4303 | 32.1763 | 86.6285 | 118.0976 | 53.0379 | 28.2869 | 26.1653 | 37.4801 | 70.7171 | 35.3586 | 6.3645 | 6188.4574 | 19616.9361 | 21851.5979
G404 Microbiology Gas meter | 1944.7215 | kWh |  | 1 |  | 16689.2463 | 20225.1036 | 17679.2864 | 16830.6806 | 17254.9835 | 20790.8407 | 19093.6293 | 17325.7006 | 16936.7563 | 18103.5892 | 12764.4447 | 14072.7119 | 15557.772 | 19776.0497 | 15264.2958 | 21073.7093 | 16795.322 | 19517.9321 | 20649.4065 | 20083.6693 | 17877.2944 | 17658.0712 | 14815.242 | 13719.1262 | 17962.1549 | 15593.1306 | 17750.0035 | 18032.8721 | 16795.322 | 19447.215 | 2929740.6168 | 1944.7215 | 2227.5901
G501 Staff Club Gas meter | 1661.8529 | kWh |  | 1 |  | 565.7372 | 813.2472 | 707.1715 | 1520.4186 | 1237.55 | 2086.1558 | 1767.9286 | 1520.4186 | 1838.6458 | 1520.4186 | 636.4543 | 212.1514 | 636.4543 | 990.04 | 883.9643 | 1485.0601 | 1732.5701 | 1732.5701 | 2262.9487 | 1485.0601 | 1378.9843 | 1378.9843 | 848.6057 | 318.2272 | 671.8129 | 1237.55 | 1152.5834 | 1393.2338 | 1732.5701 | 1803.2872 | 2086.1558 | 1661.8529 | 2044.6448